## Slide 1
連系線設備容量
運用容量
計画潮流
空容量
（仮定1と2の結果）
この範囲で調整力の地域間融通を行う
同期安定性の限度，熱容量などの限度，周波数維持の限度，電圧安定性の限度で，決定する
（仮定2）
計画潮流でも調整力融通でも使ってよい
マージン
（仮定1）
調整力融通で使ってよい
調整力空容量＝マージン＋空容量
最大計画潮流

## Slide 2
最大計画潮流（順方向）
マージン
（逆方向）
計画潮流
（順方向）
調整力潮流（逆方向）
≦ 運用容量（逆方向） + 計画潮流（順方向）
調整力潮流（順方向）
≦ 運用容量（順方向）- 計画潮流（順方向）
マージン
（順方向）
最大計画潮流（逆方向）
運用容量
（順方向）
運用容量
（逆方向）

## Slide 3
最大計画潮流（順方向）
マージン
（逆方向）
計画潮流
（逆方向）
調整力潮流（逆方向）
≦ 運用容量（逆方向） - 計画潮流（逆方向）
調整力潮流（順方向）
≦ 運用容量（順方向）+ 計画潮流（逆方向）
マージン
（順方向）
最大計画潮流（逆方向）
運用容量
（順方向）
運用容量
（逆方向）

## Slide 4
N日
N+1日
N-1日
0
6
18
12
0
0
6
18
12
6
18
12
0
N+1日前日計画
最適化対象期間
決定変数固定
決定変数固定
N日当日計画
最適化対象期間
N日前日計画
最適化対象期間
大規模発電機起動停止計画固定
大規模発電機起動停止計画固定
N日当日計画における
N日当日計画における
N+1日前日計画における
N+1日前日計画における